2024年漯河市过滤式消防自救呼吸器质量市级监督抽查

结果通报

近期，漯河市市场监督管理局对本市企业生产的过滤式消防自救呼吸器产品质量进行了监督抽查。本次共抽查产品10批次，经检验，全部合格。

本次监督抽查依据过滤式消防自救呼吸器相关产品国家标准及明示的标准要求，对以下项目进行了检验：佩戴质量、金属材料表面质量、连接强度等项目。

具体抽查结果如下：

2024年漯河市过滤式消防自救呼吸器产品质量监督抽查所检项目 符合 相关标准的产品

| 序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 /批号 | 企业名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过滤式消防自救呼吸器 | 水龙珠 | TZL 30B | 2024-05-13/- | 漯河市盛达消防器材有限公司 |
| 2 | 过滤式消防自救呼吸器 | 图形商标（PERAN) | TZL 30C | 2024-11/- | 漯河市盛达消防器材有限公司 |
| 3 | 过滤式消防自救呼吸器 | 唐安 | TZL 30A | 2024-05/- | 河南恒辉消防工程有限公司 |
| 4 | 过滤式消防自救呼吸器 | 宏盾旺安 | TZL 30X | 2024-05/- | 漯河卓联凯消防设备有限公司 |
| 5 | 过滤式消防自救呼吸器 | 凯酷奇 | TZL 30 | 2024-04/- | 漯河市召陵区东友安居消防器材店 |
| 6 | 过滤式消防自救呼吸器 | 宏盾旺安 | TZL 30C | 2023-12/- | 漯河市源汇区风鹏正举消防设备经营部 |
| 7 | 过滤式消防自救呼吸器 | 唐安 | TZL 30A 有效期：3年 | 2024-08/- | 临颍县匠心消防器材经销部 |
| 8 | 过滤式消防自救呼吸器 | 居安特 | TZL30A | 2024-08-17/- | 漯河市安凯消防器材服务部 |
| 9 | 过滤式消防自救呼吸器 | 鸿洋 | TZL30A | 2024-11-01/- | 漯河市源汇区齐法消防器材经营部 |
| 10 | 过滤式消防自救呼吸器 | 旺安江山 | TZL30A | 2024-12/- | 漯河市经济技术开发区羽鑫消防器材店（个体工商户） |

重点提示：

‌过滤式消防自救呼吸器的佩戴质量对其在紧急情况下的使用效果有着重要影响‌。这种呼吸器的重量一般在500克至1000克之间，具体重量取决于材料、制造工艺和功能等因素‌。轻量化的设计使得消防人员在紧急情况下能够更轻松地使用呼吸器，提高自救和救援效率。呼‌过滤式消防自救呼吸器的所有金属零部件应经过耐腐蚀处理，其表面应无龟裂、皱折、毛刺等缺陷，合格的金属材料质量能够更好的确保佩戴人员的安全。‌过滤式消防自救呼吸器连接强度是指呼吸器过滤装置与防护头罩间的连接牢固程度，确保在使用过程中不会因外部力量而脱落或损坏，从而保障使用者的安全。‌