附件5

自然资源及其他领域涉嫌存在违法违规行为机构名单

| 序号 | 机构名称 | 资质认定证书号 | 检查发现的主要问题及违法违规线索 | 处理部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四川省兴冶岩土工程检测有限责任公司 | 222302061045 | 现场查见，机构提供的上级主管部门《四川省某建设集团有限责任公司关于曹某某、马某二位同志职务任免的通知》（文件编号：川某委〔2023〕8号，时间2023年3月1日），发现马某同志任“四川省兴冶岩土工程检测有限责任公司”总经理，机构未按要求及时办理最高管理者的变更手续。 | 成都市市场监管局 |
| 2 | 四川省地质工程勘察院集团有限公司 | 212301060258 | - 查机构编号为JZ2022-035报告，发现声波仪（型号：PDS-SWN，仪器编号：20210127）使用记录中无检测样品编号，影响其溯源性； - 查机构编号为PT220303的授权签字人“王某某”，发现经资质认定部门批准（证书编号：212301060258，发证日期：2021年11月24日）的签发报告地址为：四川省成都市龙泉驿区驿都西路3808号，该检测报告的检测地址为：四川省成都市金牛区西青路119号。授权签字人“王某某”不在其授权的范围内签发报告。 | 成都市市场监管局 |
| 3 | 四川翔宇检测技术有限公司 | 222321340015 | - 现场查见，该机构地址名称变化，未按相关要求办理变更手续； - 查机构编号为20231009样品，发现该样品未加贴唯一性标识。 | 成都市市场监管局 |
| 4 | 量质源检测有限公司 | 182312050513 | 查机构编号为T202306120002报告，发现该样品委托书仅表述检测对象为绝缘手套，但未明确检测项目为泄漏电流。 | 成都市市场监管局 |
| 5 | 四川科兰思检测技术有限公司 | 192300140001 | 查机构编号为2023062503、2023010302的报告，发现原始记录未完整记录检验周期，也未记录微生物培养具体时间。 | 成都市市场监管局 |
| 6 | 四川古叙科技咨询服务有限公司 | 232316011093 | 查机构编号为四川古叙（2023）第09001报告，发现采样记录中“井下大气压力”、“煤样重量”无计量单位；瓦斯量测定原始记录无检验检测方法标准，原始记录信息不充分。 | 泸州市市场监管局 |
| 7 | 四川攀鑫冶金测试技术有限责任公司 | 182316300042 | - 现场查见，“全温度恒温培养摇床（WY-250B）”校准证书确认表，发现未确认是否满足检验检测要求（HJ505-2009）； 2. 查机构编号为H20230135报告，发现“五日生化需氧量”检测依据为“HJ 505-2009 五日生化需氧量BOD5的测定稀释与接种法”中“在（20±1）℃的暗处培养5d”,该报告原始记录中未表明培养温度。该记录校核人未签名；该报告分光光度法原始记录未按机构《程序文件》（PXCS-PF13-F/0）中4.3.4 5规定签字或签章更改，修改不规范。 | 攀枝花市市场监管局 |
| 8 | 汉正检测技术有限公司 | 222308221362 | 查机构编号为YP2023080042报告，发现检测项目颗粒数为分包，但事先未取得委托人对分包的检验检测项目以及拟承担分包项目的检验检测机构的同意。 | 德阳市市场监管局 |
| 9 | 四川省冶金地质勘查局六〇五大队分析测试中心 | 222316301487 | - 现场查见，有机样品的保存未严格按照机构《样品管理程序》（SYCX-QP-028）4.5.1和4.5.3章节的规定执行； 2. 查机构编号为2023H-072报告，发现Hg的检测依据为“DZ/T 0279.17-2016 区域地球化学样品分析方法 第17部分：汞量测定 蒸气发生—冷原子荧光光谱法”，实际检验检测过程采用的“GB/T 22105.1-2008 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定”（两个方法标准均在机构证书附表内）。 | 眉山市市场监管局 |
| 10 | 四川特思汀检测技术有限公司 | 222314241308 | 查机构编号为BG2022TST-0077报告，发现三氧化二铁原始记录中未记录样品吸光度和回归一元线性方程等信息。 | 眉山市市场监管局 |